ZAŁĄCZNIK NR 1

DO FORMULARZA OFERTOWEGO

FORMULARZ  CENOWY

Dostosowanie pomieszczeń

| Lp. | Nazwa towaru | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka, bateria, syfon (z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, elementem składowym umywalki ma być syfon oraz bateria umywalkowa) | szt. | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Miska ustępowa ze spłuczką w komplecie z deską sedesową (miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym, w komplecie spłuczka, deska sedesowa z plastikowymi zawiasami, dostosowana dla dzieci w wieku przedszkolnym, max. wysokość 33 cm.) | szt. | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lustro (lustro łazienkowe o wymiarach min. 60 cm x 140 cm wklejane w przestrzeń płytek) | szt. | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Suszarka do rąk (elektryczna suszarka do rąk działająca w pełni automatycznie, o mocy min. 2000W.) | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
| RAZEM ZADANIE 2 Dostosowanie pomieszczeń |  |  |